长安区燃气突发事件应急预案

政策解读

一、信息接报

燃气突发事件发生后，现场人（目击者、单位或个人）有责任和义务向供气企业及有关部门电话报告；燃气企业接到事件报告后，在组织先期处置的同时，应迅速摸清情况，立即电话向区城管综合行政执法局、区消防救援支队、区应急管理局、事发地街镇相关部门报告；发生等级以上燃气突发事件的单位及管理部门应在事件发生后40分钟内写出事件快报，报送区政府及相关部门。

二、分级响应

### 启动I级响应

发生特别重大燃气突发事件，启动I级响应，区政府在省政府、市政府的领导下，按照专项应急预案要求组织先期处置和应急救援工作。

### 启动Ⅱ级响应

发生重大燃气突发事件，启动Ⅱ级响应，区政府在省政府、市政府的领导下，按照专项应急预案要求组织先期处置和应急救援工作。

### 启动Ⅲ级响应

发生较大燃气突发事件，区政府在市政府的领导下，按照专项应急预案要求组织先期处置和应急救援工作。

### 启动Ⅳ级响应

发生一般燃气突发事件，由街镇报区政府，在区政府领导下并按照区级专项应急预案组织应急救援工作。

三、应急结束

当突发事件抢险救援工作结束时，应急结束遵循“谁启动、谁终止”的原则终止应急响应。

四、善后处置

燃气突发事件处置结束后，区应急指挥部应尽快组织人员对现场进行清理，对污染进行规范处理，对损坏的公共设施、设备及时修复，以尽快恢复正常的生产、生活秩序。